| DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI Strada Brãilei nr. 177, Cod Poştal: 800578, GALAŢI, ROMÂNIA, Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060, E-mail: dspgl@dsp-galati.ro | LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE SANATATE CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE INDUSTRIALA Inscris in registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile la Ministerul Sanatatii nr.inregistrare 445/12.04.2017 Str. Traian nr.19 Galati-Romania Tel.0236/ 460721; Fax. 0236/462856 Laborator evaluat Renar in 2016 pentru reacreditare, in curs de obtinerea certificatului si listare pe site OEC acreditate |
| --- | --- |

IN ATENTIA DOMNULUI  PRIMAR

Apa din fantana Covurlui intersectie este corespunzatoare chimic si necorespunzatoare bacteriologic, se va dezinfecta cu tablete de Biosol.  Apa  fantanilor  de la Habelea; Grigore Stefan; Moara Balintesti, Palade Mihaita; Costica Tocu este interzisa pentru consum uman. Se vor inscriptiona fantanile cu litera N cu vopsea neagra si va fi anuntata populatia

Va rugam a transmite o copie a buletinelor si dispensarului medical .

MEDIC SEF BIROU CEFRMVM

DR. VRABIE ELENA

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1990,1991,1992/din 13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: 1990-Habelea; 1991-Grigore Stefan; 1992-Moara Balintesti.

- Sursa: Profunzime

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 255,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013;Solicitare primarii.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 1990 | 1991 | 1992 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 0,064 | 0,071 | 0,136 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 0,005 | 0,004 | 0,028 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 255 | 134 | 368 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

C.M.A.-Concentratia/Valoarea  maxima admisa de legislatia in vigoare pentru apa potabila/imbuteliata;U.M.-unitate de masura ; U.N.T.-Unitati nefelometrice de turbiditate,  S.L.D.-Sub limita de detectie a metodei conform Legii  458-2002/R 2015  Anexa 3-alin.2.1.

Responsabil incercari chimie

Chimist principal Mezey Anca

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1990/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana -Fam.Habelea

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | >300 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 40 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1991/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana -Fam.Grigore Stefan

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 140 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 2 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1992/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana –Moara Balintesti

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 130 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 30 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 70 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1993,1994,1995/din 13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: 1993-Palade Mihaita; 1994-Costica Tocu; 1995-Covurlui intersectie.

- Sursa: Profunzime

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 255,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013;Solicitare primarii.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 1993 | 1994 | 1995 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 0,056 | 0,067 | 0,076 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 0,057 | 0,043 | 0,047 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 182 | 162 | 8,0 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

C.M.A.-Concentratia/Valoarea  maxima admisa de legislatia in vigoare pentru apa potabila/imbuteliata;U.M.-unitate de masura ; U.N.T.-Unitati nefelometrice de turbiditate,  S.L.D.-Sub limita de detectie a metodei conform Legii  458-2002/R 2015  Anexa 3-alin.2.1.

Responsabil incercari chimie

Chimist principal Mezey Anca

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1993/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana –Fam.Palade Mihaita

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 280 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 20 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 17 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1994/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana –Fam.Tocu Costica

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 292 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 80 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 34 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1995/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. MASTACANI

- Locul recoltei: Fantana –Covurlui intersectie

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 288 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 72 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 7 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

U.M.- unitate de masura.

ufc-unitati formatoare de colonii

Sef Laborator ,

Responsabil incercari microbiologie

Dr. Bourceanu Virginia

Executant Incercari:as.pr. Talaba M.

Intocmit: as.pr.Avram M.

Cod: RI-LDSP-PG19-01                                                                                                        Eliberat  microbiologie:19.06.2017

Reproducerea continutului prezentului document este interzisa .                                                                                                                                                                                                                                                               Informatiile din prezentul document se refera strict la probele supuse incercarii