| DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI Strada Brãilei nr. 177, Cod Poştal: 800578, GALAŢI, ROMÂNIA, Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060, E-mail: dspgl@dsp-galati.ro | LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE SANATATE CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE INDUSTRIALA Inscris in registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile la Ministerul Sanatatii nr.inregistrare 445/12.04.2017 Str. Traian nr.19 Galati-Romania Tel.0236/ 460721; Fax. 0236/462856 Laborator evaluat Renar in 2016 pentru reacreditare, in curs de obtinerea certificatului si listare pe site OEC acreditate |
| --- | --- |

IN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR

Apa din Fantanile si ciusmelele Tudorie Alexandru; Petrea Ina; Scoala sunt corespunzatoare.

Va rugam a transmite o copie a buletinelor si dispensarului medical .

MEDIC SEF BIROU CEFRMVM

DR. VRABIE ELENA

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 2061,2062,2063/din 14.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. CUZA  VODA

- Locul recoltei:2061-Tudorie Alexandru; 2062-Petrea Ina; 2063-Scoala.

- Sursa: Profunzime

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 255,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013;Solicitare primarii.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 2061 | 2062 | 2063 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 0,354 | 0,510 | 0,505 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 0,038 | 0,039 | 0,037 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 1,6 | 0,96 | 2,3 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

C.M.A.-Concentratia/Valoarea  maxima admisa de legislatia in vigoare pentru apa potabila/imbuteliata;U.M.-unitate de masura ; U.N.T.-Unitati nefelometrice de turbiditate,  S.L.D.-Sub limita de detectie a metodei conform Legii  458-2002/R 2015  Anexa 3-alin.2.1.

Responsabil incercari chimie

Chimist principal Mezey Anca

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 2061/14.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. CUZA VODA

- Locul recoltei: Fantana-Fam.Tudorie Alexandru

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 2062/14.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. CUZA VODA

- Locul recoltei: Fantana-Fam.Petrea Ina

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

U.M.- unitate de masura.

ufc-unitati formatoare de colonii

Sef Laborator ,

Responsabil incercari microbiologie

Dr. Bourceanu Virginia

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 2063/14.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. CUZA VODA

- Locul recoltei: Fantana-Scoala

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

U.M.- unitate de masura.

ufc-unitati formatoare de colonii

Sef Laborator ,

Responsabil incercari microbiologie

Dr. Bourceanu Virginia

Executant Incercari:as.pr. Talaba M.

Intocmit: as.pr.Avram M.

Cod: RI-LDSP-PG19-01                                                                                                        Eliberat  microbiologie:19.06.2017

Reproducerea continutului prezentului document este interzisa .                                                                                                                                                                                                                                                               Informatiile din prezentul document se refera strict la probele supuse incercarii