| DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI Strada Brãilei nr. 177, Cod Poştal: 800578, GALAŢI, ROMÂNIA, Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060, E-mail: dspgl@dsp-galati.ro | LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE SANATATE CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE INDUSTRIALA Str. Traian nr.19 Galati-Romania Tel.0236/ 460721; Fax. 0236/462856 Certificat de Inregistrare Ministerul Sanatatii Nr.261/12.2014 pentru laboratoarele care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile. Laborator in curs de reacreditare |
| --- | --- |

IN ATENTIA DOMNULUI  PRIMAR

Apa  fantanilor  de la Coranga, Banesanu, Bostan, Andreescu, Paler; Varzaroia si Chiriloaie  este interzisa pentru consum uman. Se vor inscriptiona fantanile cu litera N cu vopsea neagra si va fi anuntata populatia

Va rugam a transmite o copie a buletinelor si dispensarului medical .

MEDIC SEF BIROU CEFRMVM

DR. VRABIE ELENA

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 361,362,363/din 01.02.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. OANCEA

- Locul recoltei: 361-Coranga; 362-Banesanu, Sl.Oancea; 363-Bostan.

- Sursa: Fantana

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.Factura 2124294/01.02.2017

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 255,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 361 | 362 | 363 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 5,60 | 2,85 | 1,50 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 1,03 | 0,930 | 0,979 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 835 | 560 | 615 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 364,365,366/din 01.02.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. OANCEA

- Locul recoltei: 364-Andreescu, Sl.Oancea; 365-Paler; 366-Varzaroia.

- Sursa: Fantana

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.Factura 2124294/01.02.2017

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 255,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 364 | 365 | 366 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 2,51 | 2,98 | 2,20 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 1,00 | 0,915 | 0,970 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 555 | 802 | 625 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

C.M.A.-Concentratia/Valoarea  maxima admisa de legislatia in vigoare pentru apa potabila/imbuteliata;U.M.-unitate de masura ; conform Legii  458-2002/R 2015  Anexa 3-alin.2.1.

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1998,1999/din 13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. OANCEA

- Locul recoltei: 1998-Chiriloaie; 1999-Aharsanei izvor.

- Sursa: Profunzime

- Felul apei:Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:ORD.MS.208/2012.

Cost chimie - analiza chimica – 85,0lei/proba;Total - 170,0lei.

Parametrii analizati conform: HG 974/2004/R 2015, modificata cu HG 342/2013;Solicitare primarii.

| INCERCARI CHIMIE Validat Sef Laborator Dr.Bourceanu Virginia |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii analizati (fizico-chimici) | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform Legii 458-2002/R 2015 |
|  |  |  | 1998 | 1999 | Valoare C.M.A. | Metoda |
| 1. | Amoniu | mg/l | 0,152 | 0,205 | 0,50 | SR ISO 7150-1-2001 |
| 2. | Nitriti | mg/l | 0,047 | 0,049 | 0,50 | SR ISO 26777/2002/C91/2006 |
| 3. | Nitrati | mg/l | 102 | 12,3 | 50 | Spectroquant Merck 109713 |

C.M.A.-Concentratia/Valoarea  maxima admisa de legislatia in vigoare pentru apa potabila/imbuteliata;U.M.-unitate de masura ; U.N.T.-Unitati nefelometrice de turbiditate,  S.L.D.-Sub limita de detectie a metodei conform Legii  458-2002/R 2015  Anexa 3-alin.2.1.

Responsabil incercari chimie

Chimist principal Mezey Anca

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1998/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. OANCEA

- Locul recoltei: Fantana –Fam.Chiriloaie

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | >300 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 110 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 19 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

RAPORT INCERCARE/ANALIZA APA POTABILA

Cod proba: 1999/13.06.2017

Date identificare proba:

- Beneficiar: U.A.T. OANCEA

- Locul recoltei: Izvor captat –Fam.Aharsanei

- Felul apei: Netratata

- Document receptie : Tabel prelevare-receptie

- Prelevare : Beneficiar

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, transportul si autenticitatea obiectului de incercat.

Modalitate de plata:  Solicitare Primarie

Cost  microbiologie:  Analiza  75 lei

Parametrii analizati : conform HG 974/2004 modificata cu HG 342/2013

| 2. INCERCARI MICROBIOLOGIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Parametrii microbiologici | U.M. | Valori obtinute | Conditii de calitate apa potabila conform: Legilor 458-2002 si 311-2004 |
|  |  |  |  | Valoare admisa | Metoda |
| 1. | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 2. | Escherichia coli (E. coli) | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2015 |
| 3. | Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2002 |
| Obs.: |

U.M.- unitate de masura.

ufc-unitati formatoare de colonii

Sef Laborator ,

Responsabil incercari microbiologie

Dr. Bourceanu Virginia